## Sheet1
P&ID_Filename | Instrument_Tag | Instrument_Type | Description | Location | X_Coordinate | Y_Coordinate | Radius | Source_PID_File
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PSAL-298P-09 | PSAL | Pressure Switch Alarm Low | Field | 4860 | 578 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΡΙ-298P-04 | ΡΙ |  | Field | 3990 | 580 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-07 | PI | Pressure Indicator | Field | 4410 | 580 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PSAH-298P-05A | PSAH | Pressure Switch Alarm High | Field | 5272 | 580 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PSAH-298P-05C | PSAH | Pressure Switch Alarm High | Field | 5700 | 580 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ZIH-298P-02 | ZIH |  | Field | 6108 | 580 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIL-298P-03 | SZIL |  | Field | 6538 | 580 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TI-298P-90-05 | TI | Temperature Indicator | Field | 6762 | 580 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΤΙ-298P-06 | ΤΙ |  | Field | 6332 | 582 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | HS-298P-02 | HS |  | Field | 1928 | 592 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ХА-298P-53 | ХА |  | Field | 2152 | 592 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ХА-298P-52 | ХА |  | Field | 2378 | 592 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-17 | PI | Pressure Indicator | Field | 2656 | 592 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PA-298P-13 | PA |  | Field | 3150 | 592 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PA-298P-14 | PA |  | Field | 3570 | 592 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΡΙ-298P-10 | ΡΙ |  | Field | 7170 | 626 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | FQI-298P-01 | FQI |  | Field | 7626 | 626 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XGA-298P-01 | XGA | Gas Analyzer | Field | 1418 | 640 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ZIH-298P-01 | ZIH |  | Field | 1056 | 712 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ZIL-298P-01 | ZIL |  | Field | 1236 | 938 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XTGA-298P-01 | XTGA | Gas Analyzer Transmitter | Field | 1598 | 940 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XI-298P-01 | XI |  | Field | 1816 | 940 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΤΙ-298P-07 | ΤΙ |  | Field | 2040 | 940 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TI-298P-08 | TI | Temperature Indicator | Field | 2266 | 940 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIH-298P-04 | SZIH |  | Field | 2490 | 940 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ZI-298P-01 | ZI |  | Field | 5996 | 964 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ХА-298P-31 | ХА |  | Field | 3030 | 968 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | LI-298P-01 | LI | Level Indicator | Field | 4282 | 968 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-18 | PI | Pressure Indicator | Field | 4522 | 968 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΡΙ-298P-15 | ΡΙ |  | Field | 4740 | 968 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-16 | PI | Pressure Indicator | Field | 4972 | 968 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ХА-298P-02 | ХА |  | Field | 2836 | 970 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIL-298P-04 | SZIL |  | Field | 3262 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIH-298P-05-95 | SZIH |  | Field | 3458 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIL-298P-05 | SZIL |  | Field | 3698 | 970 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIH-298P-08 | SZIH |  | Field | 3886 | 970 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIL-298P-80-08 | SZIL |  | Field | 4096 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PSAH-298P-05B | PSAH | Pressure Switch Alarm High | Field | 5378 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ZIL-298P-02 | ZIL |  | Field | 6222 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZIH-298P-03 | SZIH |  | Field | 6432 | 970 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΤΙ-298P-04 | ΤΙ |  | Field | 6634 | 970 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | ΡΙΑ-298P-01 | ΡΙΑ |  | Field | 6868 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | FI-298P-01 | FI | Flow Indicator | Field | 7266 | 970 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PSAH-298P-11 | PSAH | Pressure Switch Alarm High | Field | 7736 | 970 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | HIC-298P-01 | HIC | Hand Indicator Controller | Field | 7874 | 1720 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XTGD-298P-'01TO09' | XTGD |  | Field | 2920 | 1738 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | HSD-298P-'01TO06' | HSD | High Shutdown | Field | 2690 | 1740 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XGD-298P-'01TO07' | XGD |  | Field | 2166 | 1748 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XFD-298P-'01TO05' | XFD |  | Field | 2434 | 1748 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XFAB-298P-.01. | XFAB |  | Field | 5606 | 1772 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | XGAB-298P-01. | XGAB |  | Field | 5854 | 1774 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | CVZT-298P-01 | CVZT | Control Valve Transmitter | Field | 824 | 2342 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-20 | PI | Pressure Indicator | Field | 6076 | 2388 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZSH-298P-50-05 | SZSH |  | Field | 3312 | 2582 | 74 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZSL-298P-05-90 | SZSL |  | Field | 3508 | 2582 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZSH-298P-04 | SZSH |  | Field | 3702 | 2582 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZSL-298P-04 | SZSL |  | Field | 3898 | 2582 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-17 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1208 | 2642 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-04 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1948 | 2642 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-24 | PI | Pressure Indicator | Field | 3022 | 2732 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZSL-298P-03-63 | SZSL |  | Field | 5288 | 2732 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | SZSH-298P-03 | SZSH |  | Field | 5472 | 2732 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TIT-298P-07 | TIT |  | Field | 1446 | 2742 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TW-298P-07 | TW |  | Field | 1552 | 2872 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TE-298P-07 | TE | Temperature Element | Field | 1334 | 2874 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-22 | PI | Pressure Indicator | Field | 2944 | 3286 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-16 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 3174 | 3288 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-14 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 3854 | 3490 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TW-298P-02 | TW |  | Field | 6192 | 3706 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TI-298P-02-60 | TI | Temperature Indicator | Field | 6022 | 3792 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-13 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 4966 | 3840 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-09 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1282 | 3938 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-01 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 6082 | 3942 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TW-298P-06 | TW |  | Field | 6574 | 3954 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-21 | PI | Pressure Indicator | Field | 3000 | 4014 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-15 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 3172 | 4016 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-11 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 6200 | 4044 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TIT-298P-90-06 | TIT |  | Field | 6464 | 4088 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-19 | PI | Pressure Indicator | Field | 6082 | 4162 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-05A | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1280 | 4164 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | FZT-298P-01 | FZT |  | Field | 6674 | 4164 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TE-298P-06 | TE | Temperature Element | Field | 6330 | 4180 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TW-298P-05 | TW |  | Field | 6984 | 4262 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TE-298P-50-05 | TE | Temperature Element | Field | 7208 | 4262 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-10 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 6862 | 4378 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-05B | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1280 | 4390 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TIT-298P-50-05 | TIT |  | Field | 7080 | 4420 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | FT-298P-01 | FT | Flow Transmitter | Field | 7364 | 4420 | 73 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-05C | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1282 | 4612 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-23 | PI | Pressure Indicator | Field | 2264 | 5094 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TW-298P-03 | TW |  | Field | 1858 | 5506 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TI-298P-03 | TI | Temperature Indicator | Field | 1708 | 5596 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TW-298P-80-08 | TW |  | Field | 1498 | 5656 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PIT-298P-07 | PIT | Pressure Indicator Transmitter | Field | 1122 | 5746 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TIT-298P-80-08 | TIT |  | Field | 1348 | 5746 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | PI-298P-25-25 | PI | Pressure Indicator | Field | 3148 | 5746 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | CC-298P-01 | CC | Corrosion Coupon | Field | 3398 | 5748 | 75 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf
P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf | TE-298P-80-08 | TE | Temperature Element | Field | 1238 | 5874 | 76 | P11671-11-71-08-1727-2-C.pdf